NTSC対応編

RBSS　2018

RBSS基準（優良防犯機器認定基準）

【デジタルレコーダ（防犯用）認定基準 別冊】　抜粋

技術報告書　5章の様式一式

2008年（平成20年）10月 6日　発行

2011年（平成23年） 5月15日　改訂

2011年（平成23年） 8月12日　改訂

2012年（平成24年） 2月15日　改訂

2012年（平成24年）12月11日　改訂

2018年（平成30年）10月1日　改正

2020年（令和2年）　4月17日　改正

ＪＳＳＡ

公益社団法人　日本防犯設備協会

RBSS基準（優良防犯機器認定基準）

RBSS 0003-7［デジタルレコーダ（防犯用）認定基準　別冊］

1　項目　　　【NTSC対応デジタルレコーダ（防犯用）】

・5章の各機能項目の技術報告書は、本資料確認表の次ぎの頁に続けて各項目を片面コピー原則として提出してください。

| 項番 | 共通機能（必須事項） | 資料の有無（○、×） |
| --- | --- | --- |
| 5.1.1 | 連続動作など |  |
| 5.1.2 | 記録画質と画像サイズ |  |
| 5.1.3 | 記録レート |  |
| 5.1.4 | 記録時間 |  |
| 5.1.5 | 記録画像の取り出し |  |
| 5.1.6 | ライブ画像の表示 |  |
| 5.1.7 | 画面上への表示 |  |
| 5.1.8 | 日時検索 |  |
| 5.1.9 | 変速再生 |  |
| 5.1.10 | 日時修正 |  |
| 5.1.11 | 機器異常確認 |  |
| 5.1.12 | セキュリティ機能 |  |
| 5.1.13 | 基本操作手順書 |  |

| 項番 | 高度機能（選択事項） | 資料の有無（○、×） |
| --- | --- | --- |
| 5.2.1 | 高密度記録レート |  |
| 5.2.2 | 記録メディア増設 |  |
| 5.2.3 | 音声記録 |  |
| 5.2.4 | 記録メディア／記録装置の冗長化 |  |
| 5.2.5 | フレーム記録 |  |
| 5.2.6 | 高画素（メガピクセル） | NTSC対応は対象外 |
| 5.2.7 | 高度セキュリティ機能 | NTSC対応は対象外 |
| 5.2.8 | IP-IF対応の記録装置増設 | NTSC対応は対象外 |
| 5.2.9 | 4K解像度 | NTSC対応は対象外 |

（申請者提出用様式（例）記載サンプル）

【NTSC対応デジタルレコーダ(防犯用)】

| 技 術 報 告 書【型式 】 測定日 |  | 年 月 日 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 会 社 名： 所属部署： 測 定 者： |  |  |  |
| 分 類 項 目 | 5.1 共通機能 5.1.1 連続動作など |  |  |
| 性能の選択 | ・UPS連動機能：【 】無、 【 】有 ・被測定機器が具備している性能の内、下記測定に該当するものは性能1です。 性能1 連続動作性能 |  |  |
| 測定系統図 | A DVDﾌﾟﾚｰﾔに使用する 時間が表示されるソフト NTSC対応防犯カメラ 被測定機器 モニタ （75Ω終端） DVDﾌﾟﾚｰﾔｰ モニタ B 性能1の測定系統図を記載する。 |  |  |
| 測定器一覧 | 記号; 機器名称; 型式品番; 製造会社; 校正年月 （購入年月）. A; DVDソフト; 例：Test Signals on DVD; 例：K.M.Lab; （ ）. B; DVDプレーヤー; （ ）. |  |
| 添付資料 | 性能に関する技術解説がある場合は別紙で説明する。 |  |  |
| 総合評価 | 総合評価は、下記のとおりです。（該当する項目を○で囲む） 合格／不合格 |  | ※小数点以下がある場合は、（1）桁とする。 ・MTBFは、一般に入力チャンネル数毎に異なる値であるので注意すること。 |
| 性能1 N1 | ・連続動作性能でのコマ抜け数とコマ重複数の合計 5分時（ ）コマ、30分時（ ）コマ、55分時（ ）コマ 平均発生率（ ． ）% |  |  |
| 性能2 N2 | - 5回停電後も記録動作に復帰すること。又はUPSを使用する条件で記録動作に復帰すること。正常（【 】自動復帰、【 】手動復帰） ② UPS連動機能：無（ ）／有（ ） |  |  |
| 性能3 N3 | ・MTBF（ , ）時間 ・消耗部品 ： 有（ ）／無（ ） |  |  |
| 機能表示書類 | 下記書類の中で○印の書類を添付します。（複数選択可能） [ ] 仕様書、 [ ] 取扱説明書、[ ] HP掲載内容のコピー、[ ] 技術解説資料 [ ] UPSの補完が必要な場合、そのUPSの仕様書類 [ ] 性能3：消耗部品と交換時期目安時間が記載されている書類 [ ] 上記が選択されている場合、使用者が消耗部品と交換時期の情報を容易に入手できることを説明した書類 [ ] UPS連動機能についての技術解説資料等（付録資料-10による。） |  | 必要部数は別途指定 |
| 仕様書 取扱説明書 HP掲載 | 頁（ 行目）行目の定格・性能等の欄に、上記項目の性能が記載されています。 |  |  |
| 責任者押印等 | 上記内容を申請いたします。 測定責任者： （電子入力で代用可：自筆不要） |  |  |

注記　氏名・年月日欄等は電子入力で代用可能です（自筆不要）。

（申請者提出用様式（例）記載サンプル）

【NTSC対応デジタルレコーダ(防犯用)】

| 技 術 報 告 書【型式 】 測定日 |  | 年 月 日 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 会 社 名： 所属部署： 測 定 者： |  |  |  |
| 分 類 項 目 | 5.1 共通機能 5.1.2 記録画質と画像サイズ |  |  |
| 機能の選択 | 被測定機器が具備している機能・性能に該当するものは、下記の中で○が付いたものです。（複数選択も可能） [ ] 機能1：圧縮方式 [ ] 性能1：記録画質 [ ] 性能2：動画圧縮方式の記録画像の安定性 [ ] 性能3：画像サイズ |  |  |
| 測定系統図 |  |  |  |
| 測定条件 |  |  |  |
| 測定器一覧 | 番号; 機器名称; 型式番号; 製造番号; 校正年月 （購入年月）. A. B. C. |  |
| 添付資料 | 下記○がついた資料を提出いたします。 [ ] 機能1：その他方式の概要説明 [ ] 性能1：RBSS画質（静止画）評価シート(Ver5.0)（※1） [ ] 性能1：評価結果画像「記録画像（電子データ）など」（※1） [ ] 性能2：動画評価画像「評価映像の説明、記録画像（電子データ）」(※2) |  | ※1は必須 ※2は動画圧縮方式の場合必須 |
| 総合評価 | 総合評価は、下記のとおりです。（該当する項目を○で囲む） 合格／不合格 |  | ・性能1、性能3における、記録方式（画像サイズ、画像圧縮率、ﾘﾌﾚｯｼｭレート違い）等のモードが複数の場合は、その内容が判るように記述すること。記載が困難なほど多数ある場合には範囲で表現しても良い。 |
| 機能1 | 圧縮方式は以下のとおりです。 静止画圧縮方式 [ 適用：JPEG、M-JPEG、JPEG2000、その他 ] 動画圧縮方式 [ 適用：MPEG-4、H.264/MPEG-4 AVC、H.265、その他 ] |  |  |
| 性能1 | RBSS画質を満たす画質設定は以下のとおりです。 画質設定名(1) [ ] 画質設定名(2) [ ] 画質設定名(3) [ ] 画質設定名(4) [ ] 画質設定名(5) [ ] ※ 詳細な評価結果は資料を添付いたします。 |  |  |
| 性能2 | 動画像再生の動いている人物・車などの識別良好、画くずれがなど起こさないこと。 判定 ( OK ／NG) |  |  |
| 性能3 N1 | 基準値を満たす画質設定とサイズは、以下のとおりです。 画質設定名(1) [ ] 画像サイズ[ × ] 画質設定名(2) [ ] 画像サイズ[ × ] 画質設定名(3) [ ] 画像サイズ[ × ] 画質設定名(4) [ ] 画像サイズ[ × ] 画質設定名(5) [ ] 画像サイズ[ × ] |  |  |
| 機能表示書類 | 下記書類の中の○印の書類を添付します（複数選択可能） [ ] 仕様書、 [ ] 取扱説明書、[ ] HP掲載内容のコピー、[ ] 技術解説資料 |  | 必要部数は別途指定 |
| 仕様書 取扱説明書 HP掲載 | 頁（ 行目）の画面表示設定等の欄に、上記項目の機能・性能が記載されています。 |  |  |
| 責任者押印等 | 上記内容を申請いたします。 測定責任者： （電子入力で代用可：自筆不要） |  |  |

注記　氏名・年月日欄等は電子入力で代用可能です（自筆不要）。

（申請者提出用様式（例）記載サンプル）

【NTSC対応デジタルレコーダ(防犯用)】

| 技 術 報 告 書【型式 】 測定日 |  | 年 月 日 |
| --- | --- | --- |
| 会 社 名： 所属部署： 測 定 者： |  |  |
| 分 類 項 目 | 5.1 共通機能・共通性能 5.1.3 記録レート |  |
| 測定系統図 | モニタ モニタ （75Ω終端） NTSC対応防犯カメラ 被測定機器 DVDﾌﾟﾚｰﾔｰ C B A DVDﾌﾟﾚｰﾔに使用する 時間が表示されるソフト アラーム信号 |  |
| 測定条件 | （記入例） ・映像機器は、DVDプレーヤーを使用。 使用ソフト：K.M.Lab製、Test Signals on DVD、カウントアップ映像 ・全チャンネルに入力 ・被測定機器にアラーム信号を接続 |  |
| 測定器一覧 | 記号; 機器名称; 型式品番; 製造会社; 校正年月 （購入年月）. A; DVDソフト; 例：Test Signals on DVD; 例：K.M.Lab; －. B; DVDプレーヤー; －. |  |
| 添付資料 | 機能に関する技術解説がある場合は別紙で説明する。 |  |
| 総合評価 | 総合評価は、下記のとおりです。（該当する項目を○で囲む） 合格／不合格 |  |
| 機能1 N1 | 連続記録の記録レート（合格／不合格） 全てのチャンネル＝（ ）コマ／秒 |  |
| 機能2 N2 | アラーム記録時の記録レート（合格／不合格） アラーム入力チャンネル＝（ ）コマ／秒 その他のチャンネル ＝（ ）コマ／秒 |  |
| 機能3 N3 | プリアラーム、ポストアラーム（合格／不合格） プリアラーム：記録レート ＝（ ）コマ／秒、記録時間＝（ ）秒 ポストアラーム：記録レート＝（ ）コマ／秒、記録時間＝（ ）秒 |  |
| 機能表示書類 | 下記書類の中で○印の書類を添付します（複数選択可能） [ ] 仕様書、 [ ] 取扱説明書、[ ] HP掲載内容のコピー、[ ] 技術解説資料 |  |
| 仕様書 取扱説明書 HP掲載 | 頁（ 行目）の定格・性能等の欄に、上記項目の機能が記載されています。 カタログ・取扱説明書等に、RBSSチャンネル条件が記載されています。 |  |
| 責任者押印等 | 上記内容を申請いたします。 測定責任者： （電子入力で代用可：自筆不要） |  |

注記　氏名・年月日欄等は電子入力で代用可能です（自筆不要）。

（申請者提出用様式（例）記載サンプル）

【NTSC対応デジタルレコーダ(防犯用)】

| 技 術 報 告 書【型式 】 測定日 |  | 年 月 日 |
| --- | --- | --- |
| 会 社 名： 所属部署： 測 定 者： |  |  |
| 分 類 項 目 | 5.1 共通機能 5.1.4 記録時間 |  |
| 測定系統図 |  |  |
| 測定条件 |  |  |
| 測定器一覧 | 機器名称; 型式品番; 製造会社; 校正年月 （購入年月）. A. B. C. |  |
| 添付資料 | 本機能が具備されていること説明する「記録時間の目安表」や「記録間隔表」などの書類（仕様書、記録時間の目安や計算方法を記載した取扱説明書（計算ソフト添付可）、HP掲載内容のコピー等のいずれか）を添付すること。 |  |
| 総合評価 | 総合評価は、下記のとおりです。（該当する項目を○で囲む） 合格／不合格 |  |
| 機能1 | ・提出書類により1週間以上の記録ができることを確認 （ OK ／NG） ・記録時間（ ）時間 ・評価した画質設定名[ ] 画像サイズ[ ] ・記録コマ数（ ）コマ／秒 | 評価はRBSS画質（静止画）を満足する最低画質は必須 |
| 機能表示書類 | 下記書類の中で○印の書類を添付します（複数選択可能） [ ] 仕様書、 [ ] 取扱説明書、[ ] HP掲載内容のコピー、[ ] 技術解説資料 | 必要部数は別途指定 |
| 仕様書 取扱説明書 HP掲載 | 頁（ 行目）の定格・性能等の欄に、記録時間の目安や計算方法を記載した内容（計算ソフト）等、上記項目の機能が記載されています。 |  |
| 責任者押印等 | 上記内容を申請いたします。 測定責任者： （電子入力で代用可：自筆不要） |  |

注記　氏名・年月日欄等は電子入力で代用可能です（自筆不要）。

（申請者提出用様式（例）記載サンプル）

【NTSC対応デジタルレコーダ(防犯用)】

| 技 術 報 告 書【型式 】 測定日 |  | 年 月 日 |
| --- | --- | --- |
| 会 社 名： 所属部署： 測 定 者： |  |  |
| 分 類 | 5.1 共通機能 |  |
| 項 目 | 5.1.5 記録画像の取り出し |  |
| 機能の選択 | 被測定機器が具備している機能に該当するものは、下記の中で○が付いた機能です。（複数選択も可能） 機能1 [ 内蔵ドライブ・内蔵USBメモリスロット・内蔵メモリカードスロット ] 機能2 [ 外付けハードディスク・外付けドライブ・外付けメモリカードスロット ] 機能3 [ PC接続 ] |  |
| 添付資料 | 下記○がついた資料を提出します。 [ ] 機能に関する技術解説資料 [ ] 画像電子データ（CD-R等）（※1） [ ] 再生するソフトの提供方法を示す資料（※1） | ※1は必須 |
| 総合評価 | 総合評価は、下記のとおりです。（該当する項目を○で囲む） 合格／不合格 |  |
| 機能1、性能1 | 内蔵ドライブもしくは内蔵USBメモリスロットや内蔵メモリカードスロットによる取り出し ・取り出し [ 可能・不可能 ] ・再生 [ 可能・不可能 ] ・記録取出し画像の確認 [OK・NG] 媒体名一覧 [ ] |  |
| 機能2、性能1 | 外付けドライブによる取り出し ・取り出し [ 可能・不可能 ] ・再生 [ 可能・不可能 ] ・記録取出し画像の確認 [OK・NG] 媒体名一覧 [ ] |  |
| 機能3、性能1 | PC接続による取り出し ・取り出し [ 可能・不可能 ] ・再生 [ 可能・不可能 ] ・記録取出し画像の確認 [OK・NG] PC名一覧 [ ] |  |
| 機能4 | 画像情報が取り出せること ・取り出し ：[ 可能・不可能 ] ・単画の場合：[ ] 日時情報の出力、[ ] ファイル名による日時情報 |  |
| 機能表示書類 | 下記書類の中で○印の書類を添付します（複数選択可能） [ ] 仕様書、 [ ] 取扱説明書、[ ] HP掲載内容のコピー、[ ] 技術解説資料 | 必要部数は別途指定 |
| 仕様書 取扱説明書 HP掲載 | 頁（ 行目）の定格・性能等の欄に、上記項目の機能が記載されています。 |  |
| 備考 |  |  |
| 責任者押印等 | 上記内容を申請いたします。 測定責任者： （電子入力で代用可：自筆不要） |  |

注記　氏名・年月日欄等は電子入力で代用可能です（自筆不要）。

（申請者提出用様式（例）記載サンプル）

【NTSC対応デジタルレコーダ(防犯用)】

| 技 術 報 告 書【型式 】 測定日 |  | 年 月 日 |
| --- | --- | --- |
| 会 社 名： 所属部署： 測 定 者： |  |  |
| 分 類 項 目 | 5.1 共通機能 5.1.6 ライブ画像の表示 |  |
| 機能の選択 | 被測定機器が具備している機能に該当するものは、下記の中で○が付いた機能です（複数選択も可能）。 [ ] 機能1 単画面ライブ画像の表示機能 [ ] 機能2 多画面ライブ画像の表示機能 |  |
| 測定系統図 |  |  |
| 測定条件 |  |  |
| 測定器一覧 | 記号; 機器名称; 型式品番; 製造会社; 校正年月 （購入年月）. A. B. C. |  |
| 添付資料 | 機能に関する技術解説がある場合は別紙で説明する。 |  |
| 総合評価 | 総合評価は、下記のとおりです。（該当する項目を○で囲む） 合格／不合格 | 少数点以下がある場合は、1桁とする |
| 機能1 N1 | ・評価測定値：ライブ画像の表示コマ数=（ ）コマ／秒 |  |
| 機能2 N2 | ・評価測定値：ライブ画像の表示コマ数=（ ）コマ／秒 測定した分割モード 4分割、その他の分割（ 分割） |  |
| 機能表示書類 | 下記書類の中で○印の書類を添付します（複数選択可能） [ ] 仕様書、 [ ] 取扱説明書、[ ] HP掲載内容のコピー、[ ] 技術解説資料 | 必要部数は別途指定 |
| 仕様書 取扱説明書 HP掲載 | 頁（ 行目）の定格・性能等の欄に、上記項目の機能が記載されています。 |  |
| 責任者押印等 | 上記内容を申請いたします。 測定責任者： （電子入力で代用可：自筆不要） |  |

注記　氏名・年月日欄等は電子入力で代用可能です（自筆不要）。

（申請者提出用様式（例）記載サンプル）

【NTSC対応デジタルレコーダ(防犯用)】

| 技 術 報 告 書【型式 】 測定日 |  | 年 月 日 |
| --- | --- | --- |
| 会 社 名： 所属部署： 測 定 者： |  |  |
| 分 類 項 目 | 5.1 共通機能 5.1.7 画面上への表示 |  |
| 測定系統図 | 測定系統図を記載する（系統図が複雑な場合や複数の場合は別紙添付すること） 被測定機器 B A モニタ 75Ω終端 信号発生器又は防犯カメラより背景が白及び黒の信号を入力し単画面及び分割画面で文字を表示する。 |  |
| 測定器一覧 | 記号; 機器名称; 型式品番; 製造会社; 校正年月 （購入年月）. A; 信号発生器又は防犯カメラ. B; モニタ. |  |
| 添付資料 | 機能に関する技術解説がある場合は別紙で説明する。 |  |
| 総合評価 | 総合評価は、下記のとおりです。（該当する項目を○で囲む） 合格／不合格 |  |
| 機能1 | ・表示機能が動作する、また表示設定変更が電源ON/OFFせずに可能。 ・アルファベット26種（大文字又は小文字又は混在）、数字10種が表示可能。 ・単画面においてタイトル名称が半角8文字以上表示できる。 ・記録を停止せずに表示／非表示あるいは移動が可能である。 ・ライブと再生の識別ができる。 ・現在の日時表示を画面のどこか1ヶ所に表示できる。 ・再生は記録時間を表示できる。 |  |
| 機能2 | ・日時表示はライブで分割画面・単画面の両方で識別が可能である。 ・再生での表示は単画面での識別が可能である。 ・タイトル表示は単画面での識別が可能である。 |  |
| 特徴 | （記載内容） 例：日本語（和文） |  |
| 機能表示書類 | 下記書類の中で○印の書類を添付します（複数選択可能） [ ] 仕様書、 [ ] 取扱説明書、[ ] HP掲載内容のコピー、[ ] 技術解説資料 |  |
| 仕様書 取扱説明書 HP掲載 | 頁（ 行目）の画面表示設定等の欄に、上記項目の機能が記載されています。 |  |
| 責任者押印等 | 上記内容を申請いたします。 測定責任者： （電子入力で代用可：自筆不要） |  |

注記　氏名・年月日欄等は電子入力で代用可能です（自筆不要）。

（申請者提出用様式（例）記載サンプル）

【NTSC対応デジタルレコーダ(防犯用)】

| 技 術 報 告 書【型式 】 測定日 |  | 年 月 日 |
| --- | --- | --- |
| 会 社 名： 所属部署： 測 定 者： |  |  |
| 分 類 項 目 | 5.1 共通機能 5.1.8 日時検索 |  |
| 測定系統図 |  |  |
| 測定条件 |  |  |
| 測定器一覧 | 機器名称; 型式品番; 製造会社; 校正年月 （購入年月）. A. B. C. |  |
| 添付資料 | 機能に関する技術解説がある場合は別紙で説明する。 |  |
| 総合評価 | 総合評価は、下記のとおりです。（該当する項目を○で囲む） 合格／不合格 |  |
| 機能1 | ・日付、時刻を任意に指定し、その日時の記録画像を検索し、表示ができる。 ・記録を実施した日時外の任意日時の指定を実施した場合は下記○がついた動作となる。 [ ] 指定した日時の画像がないことが識別できる [ ] 指定した日時とは異なる日時の画像が表示される 異なる日時について、以下に説明します。 （ ） |  |
| 性能1 N1 | ・指定時刻と検索結果の差異 ：（ ）秒 |  |
| 特異時間 確認 | 特異時刻指定として、確認した項目について○を記載する。 [ ] 日付の桁上がり直前の23：59を指定する [ ] 閏年の2月29日の時刻を指定する [ ] プリアラーム記録内の日時を指定する [ ] 年をまたがって検索時刻を指定する [ ] 12月31日～1月1日の時刻を指定する |  |
| 機能表示書類 | 下記書類の中で○印の書類を添付します（複数選択可能） [ ] 仕様書、 [ ] 取扱説明書、[ ] HP掲載内容のコピー、[ ] 技術解説資料 | 必要部数は別途指定 |
| 仕様書 取扱説明書 HP掲載 | 頁（ 行目）の定格・性能等の欄に、上記項目の機能が記載されています。 |  |
| 責任者押印等 | 上記内容を申請いたします。 測定責任者： （電子入力で代用可：自筆不要） |  |

注記　氏名・年月日欄等は電子入力で代用可能です（自筆不要）。

（申請者提出用様式（例）記載サンプル）

【NTSC対応デジタルレコーダ(防犯用)】

| 技 術 報 告 書【型式 】 測定日 |  | 年 月 日 |
| --- | --- | --- |
| 会 社 名： 所属部署： 測 定 者： |  |  |
| 分 類 項 目 | 5.1 共通機能 5.1.9 変速再生 |  |
| 機能名の表記 | 被測定機器が具備している機能に相当する機能名は下記のとおりです。 機能1 一時静止再生機能 ⇒ 機能2 順方向コマ送り再生機能 ⇒ 機能3 早送り再生機能、早戻し再生機能 ⇒ |  |
| 測定系統図 | ・標準測定構成図Aを参照下さい |  |
| 測定器一覧 | 記号; 機器名称; 型式品番; 製造会社; 校正年月日 （購入年月）. A; 表示装置. |  |
| 添付資料 | 無し |  |
| 総合評価 | 総合評価は、下記のとおりです。（該当する項目を○で囲む） 合格／不合格 |  |
| 機能1 N1 | 通常再生及び一時静止再生機能にて規定の動作が可能［OK／NG］ ・記録時の時刻と、再生時の表示時刻差が （ ）秒 |  |
| 機能2 | 順方向コマ送り再生機能にて規定の動作が可能 ［OK／NG］ |  |
| 機能3 N3 | 早送り再生、早戻し再生機能及び一時静止再生機能にて 規定の動作が可能 ［OK／NG］ ・早送り速度 （ ）倍速相当 ・早戻し速度 （ ）倍速相当 | （有効桁数：2桁以上で記載します） |
| 機能表示書類 | 下記書類の中で○印の書類を添付します（複数選択可能） [ ] 仕様書、 [ ] 取扱説明書、[ ] HP掲載内容のコピー、[ ] 技術解説資料 |  |
| 仕様書 取扱説明書 HP掲載 | 頁（ 行目）の定格・性能等の欄に、上記項目の機能・性能が記載されています。 |  |
| 責任者押印等 | 上記内容を申請いたします。 測定責任者： （電子入力で代用可：自筆不要） |  |

注記　氏名・年月日欄等は電子入力で代用可能です（自筆不要）。

（申請者提出用様式（例）記載サンプル）

【NTSC対応デジタルレコーダ(防犯用)】

| 技 術 報 告 書【型式 】 測定日 |  | 年 月 日 |
| --- | --- | --- |
| 会 社 名： 所属部署： 測 定 者： |  |  |
| 分 類 項 目 | 5.1 共通機能 5.1.10 日時修正 |  |
| 機能の選択 | 被測定機器が具備している機能に該当するものは、下記の中で○が付いた機能です（複数選択も可能）。 [ ] ① NTPサーバとの連携による日時修正機能 [ ] ② その他のタイムサーバ機器との連携による日時修正機能 [ ] ③ その他の方法による機能（ ） | タイムサーバのメーカ・型番指定あれば記載のこと |
| システム 系統図 | システム系統図を記載する（系統図が複雑な場合や複数の場合は別紙添付すること） 【NTPサーバの記載例】 システム系統図 A B ｲﾝﾄﾗﾈｯﾄ C 目視 NTPサーバとのネットワーク通信プロトコル ： NTP （version x.x） 修正周期（同期周期）設定 ： 24H 測定時間： 被測定機器の動作負荷は日時精度に影響を与えないが、毎秒5コマ/秒のレートで全チャンネルの通常記録を168H以上行った。 同期後の誤差計測方法： 被測定機器日時の視覚による情報取得と、有線アナログ電話回線等を介した時報117の聴覚による情報取得との比較を行った。 | 機能が複数ありますのでシステム系統図を別紙1に添付します（測定条件含む）。 |
| 測定器一覧 | 【NTPｻｰﾊﾞの一例】 記号; 機器名称; 型式品番; 製造会社; 校正年月 （購入年月）. A; 社内NTPｻｰﾊﾞ. B; 被測定機器. C; ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ. |  |
| 総合評価 | 測定結果は、下記のとおりです。 合格／不合格 |  |
| 機能1 | 測定開始日時 ： 年 月 日 :00 修正周期 ： H 測定終了日時 ： 年 月 日 :00（経過時間 H） |  |
| 性能1 N1 | 測定終了時の時報117との誤差 ： 秒 |  |
| 機能表示書類 | 下記書類の中で○印の書類を添付します（複数選択可能） [ ] 仕様書、 [ ] 取扱説明書、[ ] HP掲載内容のコピー、[ ] 技術解説資料 | 必要部数は別途指定 |
| 仕様書 取扱説明書 HP掲載 | 頁（ 行目）の定格・性能等の欄に、上記項目の機能が記載されています。 |  |
| 責任者押印等 | 上記内容を申請いたします。 測定責任者： （電子入力で代用可：自筆不要） |  |

注記　氏名・年月日欄等は電子入力で代用可能です（自筆不要）。

（申請者提出用様式（例）記載サンプル）

【NTSC対応デジタルレコーダ(防犯用)】

| 技 術 報 告 書【型式 】 測定日 |  | 年 月 日 |
| --- | --- | --- |
| 会 社 名： 所属部署： 測 定 者： |  |  |
| 分 類 項 目 | 5.1 共通機能 5.1.11 機器異常確認 |  |
| 測定系統図 |  |  |
| 測定条件 |  |  |
| 測定器一覧 | 番号; 機器名称; 型式番号; 製造番号; 校正年月 （購入年月）. A. B. C. |  |
| 添付資料 | 機能に関する技術解説がある場合は、別紙で説明する。 |  |
| 総合評価 | 総合評価は、下記のとおりです。 合格／不合格 |  |
| 機能1 | ・（出力： 、表示： ） |  |
| 機能2 | ・（出力： 、表示： ） |  |
| 機能表示書類 | 下記書類の中で○印の書類を添付します（複数選択可能） [ ] 仕様書、 [ ] 取扱説明書、[ ] HP掲載内容のコピー、[ ] 技術解説資料 |  |
| 仕様書 取扱説明書 HP掲載 | 頁（ 行目）の定格・性能等の欄に、上記項目の機能が記載されています。 |  |
| 責任者押印等 | 上記内容を申請いたします。 測定責任者： （電子入力で代用可：自筆不要） |  |

注記　氏名・年月日欄等は電子入力で代用可能です（自筆不要）。

（申請者提出用様式（例）記載サンプル）

【NTSC対応デジタルレコーダ(防犯用)】

| 技 術 報 告 書【型式 】 測定日 |  | 年 月 日 |
| --- | --- | --- |
| 会 社 名： 所属部署： 測 定 者： |  |  |
| 分 類 項 目 | 5.1 共通機能 5.1.12 セキュリティ機能 |  |
| 測定系統図 |  |  |
| 測定器一覧 | 記号; 機器名称; 型式品番; 製造会社; 校正年月 （購入年月）. A. B. C. |  |
| 添付資料 | 機能に関する技術解説がある場合は別紙で説明する。 | 別紙＊に添付します。 |
| 総合評価 | 総合評価は、下記のとおりです。（該当する項目を○で囲む） 合格／不合格 |  |
| 機能3 | ・モードロックが機能していることが識別可能である 識別方法： ・「機器設定」操作が行えない ・「記録停止」操作が行えない | ・識別方法の提示 は、添付資料でも 可とする。 |
| 機能表示書類 | 下記書類の中で○印の書類を添付します（複数選択可能） [ ] 仕様書、 [ ] 取扱説明書、[ ] HP掲載内容のコピー、[ ] 技術解説資料 | 必要部数は別途指定 |
| 仕様書 取扱説明書 HP掲載 | 頁（ 行目）の定格・性能等の欄に、上記項目の機能が記載されています。 |  |
| 責任者押印等 | 上記内容を申請いたします。 測定責任者： （電子入力で代用可：自筆不要） |  |

注記　氏名・年月日欄等は電子入力で代用可能です（自筆不要）。

（記入様式1/4）

分類項目　5.1.13　基本操作手順書

基本操作手順書

記入日：2008.　　.

機器型式：

事 業 者 ：

1.表示装置の接続確認

DR NTSC VGA コネクタ

| 2.モードロック解除 | 参照： |  |
| --- | --- | --- |

モードロック方式：①			②

③			④

モードロック解除操作手順

| 手順 | 操作目的 | 操作手順 | 操作結果 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 3.記録画像の再生 | 参照： |  |
| --- | --- | --- |

検索方式：①				②

③				④

再生操作手順　①①			の場合

| 手順 | 操作目的 | 操作手順 | 操作結果 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

（記入様式2/4）

| 4.記録画質の確認 | 参照： |  |
| --- | --- | --- |

画質設定値：SUPER FINE, FINE, NOMAL, EXTENDED　（SUPER FINE が最高画質）

記録画質の確認手順

| 手順 | 操作目的 | 操作手順 | 操作結果 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 5.フレームレートの確認 | 参照： |  |
| --- | --- | --- |

フレームレートの確認手順

| 手順 | 操作目的 | 操作手順 | 操作結果 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 6.画像取出し方法の概要 | 参照： |  |
| --- | --- | --- |

取出し方式：①				②

③				④

| ① |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 再生方法： |  |  |  |  |
|  | 準備物： |  |  |  |  |
| 手順 | 操作目的 |  | 操作手順 | 参照資料 | 備考 |

規格やそのバージョンによって取出し時間が異なる場合、正確に記すこと。

画像取り出し時間の目安（条件：カメラ1台あたりの1時間分の画像、記録停止中）

| 画質 |  | 取り出し時間 （分） | 圧縮 方式 | 画像 サイズ | フレーム レート | 補足（注） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RBSS画質 （静止画） | 上限 |  |  |  |  |  |
|  | 下限 |  |  |  |  |  |

注：記録動作中の取り出しについて、他

（記入様式3/4）

| ② |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 再生方法： |  |  |  |  |  |
|  | 準備物： |  |  |  |  |  |
| 手順 | 操作目的 |  | 操作手順 |  | 参照資料 | 備考 |

規格やそのバージョンによって取出し時間が異なる場合、正確に記すこと。

画像取り出し時間の目安（条件：カメラ1台あたりの1時間分の画像、記録停止中）

| 画質 |  | 取り出し時間 （分） | 圧縮 方式 | 画像 サイズ | フレーム レート | 補足（注） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RBSS画質 （静止画） | 上限 |  |  |  |  |  |
|  | 下限 |  |  |  |  |  |

注：記録動作中の取り出しについて、他

| ③ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 再生方法： |  |  |  |  |
|  | 準備物： |  |  |  |  |
| 手順 | 操作目的 |  | 操作手順 | 参照資料 | 備考 |

規格やそのバージョンによって取出し時間が異なる場合、正確に記すこと。

画像取り出し時間の目安（条件：カメラ1台あたりの1時間分の画像、記録停止中）

| 画質 |  | 取り出し時間 （分） | 圧縮 方式 | 画像 サイズ | フレーム レート | 補足（注） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RBSS画質 （静止画） | 上限 |  |  |  |  |  |
|  | 下限 |  |  |  |  |  |

注：記録動作中の取り出しについて、他

（記入様式4/4）

| ④ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 再生方法： |  |  |  |  |
|  | 準備物： |  |  |  |  |
| 手順 | 操作目的 |  | 操作手順 | 参照資料 | 備考 |

規格やそのバージョンによって取出し時間が異なる場合、正確に記すこと。

画像取り出し時間の目安（条件：カメラ1台あたりの1時間分の画像、記録停止中）

| 画質 |  | 取り出し時間 （分） | 圧縮 方式 | 画像 サイズ | フレーム レート | 補足（注） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RBSS画質 （静止画） | 上限 |  |  |  |  |  |
|  | 下限 |  |  |  |  |  |

注：記録動作中の取り出しについて、他

| 7.モードロック設定 | 参照： |  |
| --- | --- | --- |

モードロック方式：①

モードロック設定操作手順

| 手順 | 操作目的 | 操作手順 | 操作結果 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

8.前面パネル

（記入例）

分類項目　5.1.13　基本操作手順書

基本操作手順書

記入日：2007.10.26

機器型式：WJ-HD350

事 業 者 ： 松下電器産業株式会社

1.表示装置の接続確認

DR NTSC VGA BNCケーブル VGAケーブル BNCコネクタ ミニDsub15ピンコネクタ モニター出力2 （後面端子） モニター（VGA）（後面端子）

| 2.モードロック解除 | 参照： | 取扱説明書／起動する |
| --- | --- | --- |

モードロック方式：①パスワード入力

モードロック解除操作手順

| 手順 | 操作目的 | 操作手順 | 操作結果 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ログイン画面を表示する | たとえば ［サーチ］ボタンを押す | ログイン画面が表示される |  |
| 2 | ユーザー名の入力 | ジョグダイヤルを回して挿入する文字を選択カーソル移動は十字ボタン(1) |  | 数字はカメラ選択ボタン可 |
| 3 | パスワードの入力 | ジョグダイヤルを回して挿入する文字を選択カーソル移動は十字ボタン(1) |  | 数字はカメラ選択ボタン可 |
| 4 | 決定 | 十字ボタンを押してカーソルを「決定」に合わせ[セット]ボタンを押す | 資格に応じた各操作が可能 |  |

注(1)　［停止］ボタンで１文字消去

| 3.録画画像の再生 | 参照： | 取扱説明書／再生する |
| --- | --- | --- |

検索方式：①頭出し再生（日時を指定して再生）　②録画イベントサーチ（録画イベントを検索して再生）

④VMDサーチ（映像に動きのある時刻を検索して再生）　④マーキングサーチ

再生操作手順 ①頭出し再生（日時を指定して再生）の場合

| 手順 | 操作目的 | 操作手順 | 操作結果 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 日時入力画面の表示 | [サーチ]ボタンを繰り返し押す | 日時検索画面が表示される |  |
| 2 | 日時の入力 | 十字ボタンの←または→を押してカーソルを移動し、ジョグダイヤルを回して 年、月、日、時、分、秒を選択 |  |  |
| 3 | 録画映像の再生 | ［再生/一時停止］を押す | 再生開始時刻に該当のレコードがない場合、近い未来の先頭を再生 |  |

| 4.録画画質の確認 | 参照： | 取扱説明書／SETUP MENU |
| --- | --- | --- |

画質設定値：SUPER FINE, FINE, NOMAL, EXTENDED　（SUPER FINE が最高画質)

録画画質の確認手順

| 手順 | 操作目的 | 操作手順 | 操作結果 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 設定内容の表示 | ライブ映像表示中に［設定/ESC］ボタンを2秒以上押す | メニューが表示される |  |
| 2A |  | (A)詳細設定の場合 十字ボタンを押して「メンテナンス」を選択 | 画質が表示される |  |
| 2B |  | (B)簡単設定の場合 十字ボタンを押して「録画・イベント」を選択 | 画質が表示される |  |
| 3 | （ライブの映像に戻す） | ［設定/ESC］ボタンを２秒以上押す |  |  |

| 5.フレームレートの確認 | 参照： | 取扱説明書／SETUP MENU |
| --- | --- | --- |

フレームレートの確認手順

| 手順 | 操作目的 | 操作手順 | 操作結果 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 設定内容の表示 | ライブ映像表示中に［設定/ESC］ボタンを2秒以上押す | メニューが表示される |  |
| 2A |  | (A)詳細設定の場合 十字ボタンを押して「メンテナンス」を選択 | フレームレートが表示される |  |
| 2B |  | (B)簡単設定の場合 十字ボタンを押して「録画・イベント」を選択 | フレームレートが表示される |  |
| 3 | （ライブの映像に戻す） | ［設定/ESC］ボタンを２秒以上押す | ライブの映像が表示される |  |

| 6.画像取出し方法の概要 | 参照： | 取扱説明書／コピーする |
| --- | --- | --- |

取出し方式：①外付けドライブ（外付けHDD）　③外付けドライブ （DVDマルチドライブ）

②外付けドライブ（SDメモリーカード用USBリーダーライター）　④PCとの接続（Ethernet）

| ①外付けドライブ（外付けHDD） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 再生方法： | PCで再生（ビューワーソフトが自動的に外付けHDDにコピーされる) |  |  |  |
|  | 準備物： | 外付けHDD （株式会社バッファロー HD-120U2 等）, USBケーブル（USB2.0対応） |  |  |  |
| 手順 | 操作目的 |  | 操作手順 | 参照資料 | 備考 |
| 1 | 接続する |  | コピー1(後面端子) または コピー2(前面端子)に指定の外付けHDDをUSBケーブルで接続する | 取扱説明書/接続する P.110 |  |
| 2 | フォーマットする |  | 必要に応じて、外付けHDDを初期化（フォーマット）する | 取扱説明書/ディスクを管理する P.84 | 記録済み画像は消去される |
| 3 | コピーする |  | コピーを実行する | 取扱説明書/コピーする P.77 |  |

規格やそのバージョンによって取出し時間が異なる場合、正確に記すこと。

2018年基準以降記載　画像取り出し時間の目安（条件：カメラ1台あたりの1時間分の画像、記録停止中）

| 画質 |  | 取り出し時間 （分） | 圧縮 方式 | 画像 サイズ | フレーム レート | 補足（注） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RBSS画質 （静止画） | 上限 |  |  |  |  |  |
|  | 下限 |  |  |  |  |  |

注：記録動作中の取り出しについて、他

| ②外付けドライブ （DVDマルチドライブ） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 再生方法： | PCで再生（ビューワーソフトが自動的に外付けHDDにコピーされる) |  |  |  |  |
|  | 準備物： | DVDﾏﾙﾁﾄﾞﾗｲﾌﾞ（松下電器産業株式会社 LF-D560JD 等）, USBｹｰﾌﾞﾙ（USB2.0対応）, ﾒﾃﾞｨｱ（DVD-R） |  |  |  |  |
| 手順 | 操作目的 |  | 操作手順 |  | 参照資料 | 備考 |
| 1 | 接続する |  | コピー1(後面端子) または コピー2(前面端子)に指定のDVDマルチドライブ をUSBケーブルで接続する |  | 取扱説明書/接続する P.110 |  |
| 2 | コピーする |  | コピーを実行する |  | 取扱説明書/コピーする P.77 | DVD-RAM,CD-Rも使用可 |

2018年基準以降記載　画像取り出し時間の目安（条件：カメラ1台あたりの1時間分の画像、記録停止中）

| 画質 |  | 取り出し時間 （分） | 圧縮 方式 | 画像 サイズ | フレーム レート | 補足（注） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RBSS画質 （静止画） | 上限 |  |  |  |  |  |
|  | 下限 |  |  |  |  |  |

注：記録動作中の取り出しについて、他

| ③外付けドライブ （SDメモリーカード用USBリーダーライター） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 再生方法： | PCで再生（ビューワーソフトが自動的にSDメモリーカードにコピーされる) |  |  |  |
|  | 準備物： | SDメモリーカード用USBリーダーライター （松下電器産業株式会社 BN-SDCGP3）, メディア（SDメモリーカード） |  |  |  |
| 手順 | 操作目的 |  | 操作手順 | 参照資料 | 備考 |
| 1 | 接続する |  | コピー1(後面端子) または コピー2(前面端子)にSDメモリーカード用USBリーダーライターを接続する | 取扱説明書/接続する P.110 | リーダーライター附属ケーブルを使用 |
| 2 | フォーマットする |  | 必要に応じて、SDメモリーカードを初期化（フォーマット）する | 取扱説明書/ディスクを管理するP.84 | 記録済み画像は消去される |
| 3 | コピーする |  | コピーを実行する | 取扱説明書/コピーする P.77 |  |

2018年基準以降記載　画像取り出し時間の目安（条件：カメラ1台あたりの1時間分の画像、記録停止中）

| 画質 |  | 取り出し時間 （分） | 圧縮 方式 | 画像 サイズ | フレーム レート | 補足（注） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RBSS画質 （静止画） | 上限 |  |  |  |  |  |
|  | 下限 |  |  |  |  |  |

注：記録動作中の取り出しについて、他

| ④PCとの接続 （Ethernet） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 再生方法： | PCで再生（ビューワーソフトは本体同梱のCD-ROMからインストールする) |  |  |  |
|  | 準備物： | PC（必要なPCの環境は取扱説明書 ネットワーク設定編 P.3）, LANケーブル（カテゴリ5, クロス) |  |  |  |
| 手順 | 操作目的 |  | 操作手順 | 参照資料 | 備考 |
| 1 | 接続する |  | 10/100BASE-T(後面端子)とPCをLANケーブル（カテゴリ5, クロス)で接続する | 取扱説明書 ネットワーク設定編/接続する P.7 |  |
| 2 | 操作画面を表示する |  | PCのウェブブラウザーを起動し本機に設定してあるIPアドレスを閲覧する | 取扱説明書 ネットワーク設定編/操作画面を表示する P.10 |  |
| 3 | コピーする |  | 操作画面 トップページ ［HDD］タブ［保存（TO PC）］ボックスを操作しコピーを実行する | 取扱説明書 ネットワーク設定編/操作画面について P.19 |  |

2018年基準以降記載　画像取り出し時間の目安（条件：カメラ1台あたりの1時間分の画像、記録停止中）

| 画質 |  | 取り出し時間 （分） | 圧縮 方式 | 画像 サイズ | フレーム レート | 補足（注） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RBSS画質 （静止画） | 上限 |  |  |  |  |  |
|  | 下限 |  |  |  |  |  |

注：記録動作中の取り出しについて、他

| 7.モードロック設定 | 参照： | 取扱説明書／起動する |
| --- | --- | --- |

モードロック方式：①パスワード入力

モードロック設定操作手順

| 手順 | 操作目的 | 操作手順 | 操作結果 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ログアウトを実行 | シフトボタンを押す | シフトボタンが点灯する |  |
| 2 |  | カメラ選択ボタン⑯を押す |  |  |

8.前面パネル

シフトボタン

サーチ

十字

セット

コピー2

（前面端子）

カバー内

カメラ選択ボタン

停止

再生/一時停止

ジョグダイヤル

デジタルディスクレコーダ　WJ-HD316 / WJ-HD350　前面パネル

（申請者提出用様式（例）記載サンプル）

【NTSC対応デジタルレコーダ(防犯用)】

| 技 術 報 告 書【型式 】 測定日 |  | 年 月 日 |
| --- | --- | --- |
| 会 社 名： 所属部署： 測 定 者： |  |  |
| 分 類 項 目 | 5.2 高度機能 5.2.1 高密度記録レート |  |
| 測定系統図 | 測定系統図を記載する（系統図が複雑な場合や複数の場合は別紙添付すること） A 防犯カメラ等 被測定機器 被測定 増設記録装置 B アラーム信号 モニタ 75Ω終端 |  |
| 測定器一覧 | 記号; 被測定機器 名称; 型式品番; 製造会社; 校正年月 （購入年月）. A; 防犯カメラなど. B; 増設記録装置. |  |
| 添付資料 | 機能・性能に関する技術解説がある場合は別紙で説明します。 増設記録装置が必要な場合には、被測定機器との接続についての技術解説資料も添付します。 本機能が具備されていること説明する「記録時間の目安表」や「記録間隔表」などの書類（仕様書、記録時間の目安や計算方法を記載した取扱説明書（計算ソフト添付可）、HP掲載内容のコピー等のいずれか）を添付します。 |  |
| 被測定機器の範囲 | 被測定機器の範囲で、系統図に記載していない、組合せ構成機器、組合せ電源構成機器、組合せ構成部品は以下の通りです。 組合せ構成機器. 組合せ電源構成機器. 組合せ構成部品. |  |
| 添付資料 | 機能・性能に関する技術解説がある場合は別紙で説明します。 増設記録装置が必要な場合には、被測定機器との接続についての技術資料も添付します。 本機能が具備されていること説明する「記録時間の目安表」や「記録間隔表」などの書類（仕様書、記録時間の目安や計算方法を記載した取扱説明書（計算ソフト添付可）、HP掲載内容のコピー等のいずれか）を添付します。 |  |
| 総合評価 | 総合評価は、下記のとおりです。（該当する項目を○で囲む） 合格／不合格 | “小数点以下がある場合には、1桁とする。” 評価はRBSS画質（静止画）を満足する最低画質は必須 |
| 機能1 N1 | ① 連続記録の記録レート：全チャンネル数（ ）チャンネル、記録レート（ ）コマ／秒、最大（ ）コマ／秒 |  |
| 機能2 N2 | ② アラーム記録時の記録レート：全チャンネル数（ ）チャンネル、アラーム記録レート（ ）コマ／秒、最大（ ）コマ／秒 |  |
| 機能3 N3 | ① プリアラーム、ポストアラーム：全チャンネル数（ ）チャンネル ② プリアラーム記録レート （ ）コマ／秒、記録時間（ ）秒 ③ ポストアラーム記録レート（ ）コマ／秒、記録時間（ ）秒 |  |
| 性能1 N4 | ・提出書類により1週間以上の記録ができることを確認 （ OK ／NG） ・記録時間（ ）時間 ・評価した画質設定名[ ] 画像サイズ[ ] ・記録コマ数（ ）コマ／秒 |  |
| 機能表示書類 | 下記書類の中で○印の書類を添付します。 [ ] 仕様書、 [ ] 取扱説明書、[ ] HP掲載内容のコピー、 [ ] 技術解説資料（増設記録装置関係書類含む） | 必要部数は別途指定 |
| 仕様書 取扱説明書 HP掲載 | 頁（ 行目）の定格・性能等の欄に、記録時間の目安や計算方法を記載した内容（計算ソフト）等、上記項目の機能が記載されています。 |  |
| 責任者押印等 | 上記内容を申請いたします。 測定責任者： （電子入力で代用可：自筆不要） |  |

注記　氏名・年月日欄等は電子入力で代用可能です（自筆不要）。

（申請者提出用様式（例）記載サンプル）

【NTSC対応デジタルレコーダ(防犯用)】

| 技 術 報 告 書【型式 】 測定日 |  | 年 月 日 |
| --- | --- | --- |
| 会 社 名： 所属部署： 測 定 者： |  |  |
| 分 類 項 目 | 5.2 高度機能 5.2.2 記録メディア増設 |  |
| 測定系統図 | 測定系統図を記載する（系統図が複雑な場合や複数の場合は別紙添付すること）。 機能1 【機器構成】（記入例） （インターフェイスや増設に必要なオプション等も明記すること） 被測定機器 増設500G 増設記録装置 標準500G 増設記録装置 SATA ケーブル等 SATA ケーブル等 ・増設記録装置は、弊社品番 DVR-○○を使用する。 ・接続用SATAケーブル等は、増設記録装置に同梱。 | 注意： リムーバブル記録メディアを追加する場合は、そのスロット（スロット数、交換機構等）に交換する方法を明示すること。）を明示すること。 |
| 測定器一覧 | 記号; 機器名称; 型式品番; 製造会社; 校正年月 （購入年月）. A. B. C. |  |
| 被測定機器の範囲 | 被測定機器の範囲で、系統図に記載していない、組合せ構成機器、組合せ電源構成機器、組合せ構成部品は以下の通りです。 組合せ構成機器. 組合せ電源構成機器. 組合せ構成部品. |  |
| 添付資料 | 本機能が具備されていること、および申請者が認めた記録メディアであることを説明する書類（仕様書、取扱説明書、HP掲載内容のコピー等のいずれか）を添付すること。 |  |
| 総合評価 | 総合評価は、下記のとおりです。（該当する項目を○で囲む） 合格／不合格 |  |
| 機能1 | 下記○がついた機能や申告をしている。 [ ] 第3章標準構成の申告書類で、増設記録装置を組合せ構成品で申告 [ ] 第3章標準構成の申告書類で、記録メディアを組合せ構成部品で申告 [ ] 機能表示書類により、記録メディアを増設できることを確認。 [ ] 機能表示書類により記録メディア挿入方法に問題がないことを確認。 |  |
| 機能表示書類 | 下記書類の中で○印の書類を添付します（複数選択可能） [ ] 仕様書、 [ ] 取扱説明書、[ ] HP掲載内容のコピー、[ ] 技術解説資料、[ ]サービスマニュアル該当箇所抜粋 | 必要部数は別途指定 |
| 仕様書 取扱説明書 HP掲載 | 頁（ 行目）の定格・性能等の欄に、上記項目の機能が記載されています。 |  |
| 責任者押印等 | 上記内容を申請いたします。 測定責任者： （電子入力で代用可：自筆不要） |  |

注記　氏名・年月日欄等は電子入力で代用可能です（自筆不要）。

（申請者提出用様式（例）記載サンプル）

【NTSC対応デジタルレコーダ(防犯用)】

| 技 術 報 告 書【型式 】 測定日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年 月 日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会 社 名： 所属部署： 測 定 者： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分 類 項 目 | 5.2 高度機能 5.2.3 音声記録 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 測定系統図 | 性能1、性能2 A 被測定機器 C D B 使用ソフト |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 測定条件 | a) DVDプレーヤーで再生された画像/音声を被測定機器で記録。 b) 全チャンネル5コマ／秒の記録を行いながら、B使用ソフトの音声記録箇所を再生し、画像/音声を目視、聴感により確認。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 測定器一覧 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 機器名称 |  | 型式品番 | 製造会社 | 校正年月日 |  |  |  |  |
|  |  | A | DVDプレーヤー |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | B | 使用ソフト |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | C | ｱﾝﾌﾟ内蔵ｽﾋﾟｰｶ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | D | モニタ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 被測定機器の範囲 | 被測定機器の範囲で、系統図に記載していない、組合せ構成機器、組合せ電源構成機器、組合せ構成部品は以下の通りです。 組合せ構成機器. 組合せ電源構成機器. 組合せ構成部品. |  |
| 添付資料 | 機能に関する技術解説がある場合は別紙で説明する。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 総合評価 | 総合評価は、下記のとおりです。（該当する項目を○で囲む） 合格／不合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 機能1 | （OK/NG） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 性能1 N1 | 画像と音声の時間差 5分( )秒、 30分( )秒、 55分( )秒 |  |  |  |  |  |  | （OK/NG） |  |  | ±2秒以内 |
| 性能2 N2 N3 | 周波数特性又は |  |  | ( )Hz～( )Hz |  |  |  | （OK/NG） |  |  |  |
|  | ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ周波数 |  |  | ( )Hz |  |  |  |  |  |  |  |
|  | S/N |  |  | ( )dB |  |  |  | （OK/NG） |  |  |  |
|  | 入力形式 ( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 入力レベル ( dBv) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 入力インピーダンス ( )Ω |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 出力形式 (該当するものに○印) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | [ ライン出力 ・ ﾓﾆﾀｽﾋﾟｰｶ出力 ・ ｽﾋﾟｰｶ内蔵 ・ その他( )] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 出力レベル |  |  | ( dBv) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 出力インピーダンス |  |  | ( )Ω |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 記録方式 |  |  | ( ) |  |  |  |  |  |  |  |
| 機能表示書類 | 下記書類の中で○印の書類を添付します（複数選択可能） [ ] 仕様書、 [ ] 取扱説明書、[ ] HP掲載内容のコピー、[ ] 技術解説資料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 必要部数は別途指定 |
| 仕様書 取扱説明書 HP掲載 | 頁（ 行目）の仕様（音声）の項に、上記項目の機能が記載されています。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 責任者押印等 | 上記内容を申請いたします。 測定責任者： （電子入力で代用可：自筆不要） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注記　氏名・年月日欄等は電子入力で代用可能です（自筆不要）。

（申請者提出用様式（例）記載サンプル）

【NTSC対応デジタルレコーダ(防犯用)】

| 技 術 報 告 書【型式 】 測定日 |  | 年 月 日 |
| --- | --- | --- |
| 会 社 名： 所属部署： 測 定 者： |  |  |
| 分 類 項 目 | 5.2 高度機能 5.2.4 記録メディア／記録装置の冗長化 |  |
| 機能の選択 | 被測定機器が具備している機能・性能に該当するものは、下記の中で○が付いたものです。（複数選択も可能） [ ] 機能1：デジタルレコーダ本体内部の記録メディアで冗長化 [ ] 機能2：デジタルレコーダ本体外部の記録装置増設による冗長化 |  |
| 測定系統図 | 測定系統図を記載する（系統図が複雑な場合や複数の場合は別紙添付すること）。 B デジタルレコーダ本体 C デジタルレコーダ 本体外部の記録装置 A 記録メディア（1） 記録メディア（1） 防犯カメラ 記録メディア（2） 記録メディア（2） 記録メディア（3） 記録メディア（3） 記録メディア（4） 記録メディア（4） アラーム信号 被測定機器 モニタ | 注意： リムーバブル記録メディアを追加する場合は、そのスロット（スロット数、交換機構等）や交換する方法を明示すること。 冗長化方式例： ①手段（ハード又はソフト） ②RAID方式 （RAID1、 RAID5、 RAID6（P＋Q方式）、 RAID6（2D-XOR方式）） |
| 測定器一覧 | 記号; 名称; 型式品番; 製造会社; 校正年月 （購入年月）. A; 防犯カメラ. B; デジタルレコーダ本体. C; デジタルレコーダ本体外部の記録装置. D. E. |  |
| 被測定機器の範囲 | 被測定機器の範囲で、系統図に記載していない、組合せ構成機器、組合せ電源構成機器、組合せ構成部品は以下の通りです。 組合せ構成機器. 組合せ電源構成機器. 組合せ構成部品. |  |
| 添付資料 | 本機能が具備されていることを説明する書類（仕様書、取扱説明書、HP掲載内容のコピー等のいずれか）を添付すること。 本機能が具備されていること説明する「記録時間の目安表」や「記録間隔表」などの書類（仕様書、記録時間の目安や計算方法を記載した取扱説明書（計算ソフト添付可）、HP掲載内容のコピー等のいずれか）を添付すること。 |  |
| 総合評価 | 総合評価は、下記のとおりです。（該当する項目を○で囲む） 合格／不合格 |  |
| 機能1 | 下記○がついた機能がある。 [ ] 提出書類により、記録メディアを冗長化できることを確認 （ ）冗長化できる（手段： 、RAID方式名： ） [ ] 提出書類により、1週間以上の記録ができることを確認（ OK/NG ） 評価した画質設定名 ( ) [ ] 記録コマ数：（ ）コマ／秒 （記載書類と該当ページ ） | 冗長化の手段、RAID方式を複数使う場合は、 先記載フォームを複数コピーして使用する。 |
| 機能2 | 下記○がついた機能や申告をしている。 [ ] 第3章標準構成の申告書類で、増設記録装置を組合せ構成機器で申告 [ ] 機能表示書類により、記録装置増設により冗長化できることを確認 （ ）冗長化できる（手段： 、RAID方式名： ） | 冗長化方式を複数使う場合は、 先記載フォームを複数コピーして使用する。 |
| 性能1 | ・提出書類により1週間以上の記録ができることを確認 （ OK ／NG） ・記録時間（ ）時間 ・評価した画質設定名[ ] 画像サイズ[ ] ・記録コマ数（ ）コマ／秒 | 評価はRBSS画質（静止画）を満足する最低画質は必須 |
| 機能表示書類 | 下記書類の中で○印の書類を添付します（複数選択可能） [ ] 仕様書、 [ ] 取扱説明書、[ ] HP掲載内容のコピー、[ ] 技術解説資料 | 必要部数は別途指定 |
| 仕様書 取扱説明書 HP掲載 | 頁（ 行目）の定格・性能等の欄に、記録時間の目安や計算方法を記載した内容（計算ソフト）等、上記項目の機能が記載されています。 |  |
| 責任者押印等 | 上記内容を申請いたします。 測定責任者： （電子入力で代用可：自筆不要） |  |

注記　氏名・年月日欄等は電子入力で代用可能です（自筆不要）。

（申請者提出用様式（例）記載サンプル）

【NTSC対応デジタルレコーダ（防犯用）】

| 技 術 報 告 書【型式 】 測定日 |  | 年 月 日 |
| --- | --- | --- |
| 会 社 名： 所属部署： 測 定 者： |  |  |
| 分 類 項 目 | 5.2 高度機能 5.2.5 フレーム記録 | デジタルレコーダ |
| 測定系統図 | A 被測定機器 プログレッシブカメラ デジタルレコーダ モニタ 75Ω終端 『評価チャート』と メトロノーム A：LENS C B 測定系統図を記載する（系統図が複雑な場合や複数の場合は別紙添付する） 性能2の測定時は、『防犯映像システム評価用チャート』の文字・数字チャートを背景に画角C位置に置き、手前にメトロノームを置いた被写体を撮影する | 測定系統図を別紙1に添付します（測定条件含む）。 |
| 測定器一覧 | 記号; 機器名称; 型式品番; 製造会社; 校正年月日 購入年月日. A; レンズ. B; プログレッシブ カメラ. C; モニタ. 注) レンズ一体型カメラについては記載不要。 その他のカメラについては測定に使用したレンズを記載する。 |  |
| 添付資料 | 下記○がついた資料を提出いたします。 [ ]機能1：フレーム記録関連書類（※1） [ ]機能1：先頭フィールド記載関連書類（※2） [ ]性能1：RBSSフレーム画質（静止画）評価シート(Ver1.0) 及び評価結果画像 [記録画像（電子データ）など]（※1） [ ]性能2：測定プログレッシブカメラ仕様書類（※1） [ ]性能2：ノイズ確認動画画像（※1） 下記に該当する場合は、□欄にチェックをすること。 □ レンズ交換型において使用したレンズの測定値は、他の測定項目と共通とするために、代表レンズを記載します。“防犯カメラ認定基準 技術報告書”の3.4“組合せ構成表”、3.4.1“組合せレンズ部”で申告しているレンズは全て組合せ試験を実施し、基準を満足していることを確認済みです。適合するレンズの一覧は、そちらを参照してください。 本機能が具備されていること説明する「記録時間の目安表」や「記録間隔表」などの書類（仕様書、記録時間の目安や計算方法を記載した取扱説明書（計算ソフト添付可）、HP掲載内容のコピー等のいずれか）を添付します。 | ※1は必須 機能に関する技術解説がある場合は別紙□で説明すること。 ※2は先頭フィールドが対象条件の時のみ |
| 総合評価 | 総合評価は、下記のとおりです。（該当する項目を○で囲む） 合格／不合格 |  |
| 機能1 | ・フレーム記録関連書類 (OK／NG) ・先頭フィールドEVENの場合： [ ] EVEN (偶数フィールド) [ ] 切り換え方式、情報掲載書類添付 （OK/NG） |  |
| 機能2 N1 N2 N3 | 連続記録の記録レート (OK／NG) 全てのチャンネル ＝（ ）コマ／秒 |  |
|  | アラーム記録時の記録レート (OK／NG) 連続記録で代用（する／しない） アラーム入力チャンネル ＝（ ）コマ／秒 その他のチャンネル ＝（ ）コマ／秒 ※ 特記事項：アラーム記録機能を満足できない場合は、連続記録機能で代用を可とする。 |  |
|  | プリアラーム、ポストアラーム (OK／NG) プリアラーム ：記録レート ＝（ ）コマ／秒、記録時間＝（ ）秒 ポストアラーム：記録レート ＝（ ）コマ／秒、記録時間＝（ ）秒 |  |
| 機能3 | ・提出書類により1週間以上の記録ができることを確認 （ OK ／NG） ・記録時間（ ）時間 ・評価した画質設定名[ ] 画像サイズ[ ] ・記録コマ数（ ）コマ／秒 | 評価はRBSSフレーム画質（静止画）を満足する最低画質は必須 |
| 性能1 N4 | RBSSフレーム画質（静止画）を満たす画質設定は以下のとおりです。 圧縮方式[ ] 画像サイズ[ ]×[ ] 画質設定名(1)[ ] 画質設定名(2)[ ] 画質設定名(3)[ ] 画質設定名(4)[ ] 画質設定名(5)[ ] 圧縮方式[ ] 画像サイズ[ ]×[ ] 画質設定名(1)[ ] 画質設定名(2)[ ] 画質設定名(3)[ ] 画質設定名(4)[ ] 画質設定名(5)[ ] ・RBSSフレーム画質（静止画）評価シート （OK／NG） ・評価結果画像[記録画像 （電子データ）など] （OK／NG） |  |
| 性能2 | ・ノイズ確認動画画像 （OK／NG） ・フィールド間ノイズ [ ] 無、 [ ] 有 |  |
| 機能表示書類 | 下記書類の中で○印の書類を添付します（複数選択可能） [ ] 仕様書、 [ ] 取扱説明書、 [ ] HP掲載内容のコピー、 [ ] 技術解説資料、 [ ] 撮影画像 | 必要部数は別途指定 |
| 仕様書 取扱説明書 HP掲載 | 頁（ 行目）の定格・性能等の欄に、記録時間の目安や計算方法を記載した内容（計算ソフト）等、上記項目の機能が記載されています。 |  |
| 責任者押印等 | 上記内容を申請いたします。 測定責任者： （電子入力で代用可：自筆不要） |  |

注記　氏名・年月日欄等は電子入力で代用可能です（自筆不要）。